# УТВЕРЖДЕН

# постановлением администрации округа от 24.07.2026 г. № 464

Программа проведения оценки обеспечения готовности единых теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026-2027 гг.

1. Общие положения

Настоящая программа проведения оценки обеспечения готовности единых теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций к отопительному периоду (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Правила обеспечения готовности) и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Порядок проведения оценки), утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, зарегистрированным в Минюсте России 29.11.2024 
№ 80417.

2. Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности

2.1 Программа устанавливает порядок оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО) в том числе единых теплоснабжающих организаций (далее – ЕТО), социально-значимых объектов (далее – СЗО), потребителей тепловой энергии подлежащих оценке обеспечения готовности, управляющих организаций согласно Правилам обеспечения готовности и осуществляющих деятельность на территории Тарногского муниципального округа (приложения № 1, 2).

2.2 Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводится в соответствии с Правилами и Порядком, в которых установлены обязательные требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для:

- теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

- управляющих организаций, при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами – в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – потребители тепловой энергии).

- лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.

2.3 Для проведения оценки обеспечения готовности вышеуказанных лиц к отопительному периоду постановлением администрации Тарногского муниципального округа от 25.04.2025 № 212 «О подготовке жилищно-  коммунального и энергетического хозяйства округа к отопительному периоду 2025-2026 г.г.» создана комиссия по подготовке объектов жизнеобеспечения на территории Тарногского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года и контролю за их функционированием.

2.4 Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду  осуществляется Комиссией, в состав которой входят представители администрации Тарногского  муниципального округа  совместно с РСО и  ЕТО, представители СЗО, управляющие организации,  территориальные управления Северо-Западного управления Ростехнадзора, в зоны деятельности которой входит соответствующая система теплоснабжения, представитель министерства благоустройства, содержания территорий и государственного жилищного надзора Вологодской области.

3. Права и обязанности членов комиссии

3.1 Комиссии в своей деятельности руководствуются требованиями законодательства в сфере теплоснабжения, указанными в разделе I настоящей Программы.

3.2 Комиссии состоят из председателя Комиссии и членов Комиссии: представителей администрации Тарногского муниципального округа, отделом по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности и единой теплоснабжающей организации в случае оценки обеспечения готовности РСО:

3.2.1 Председатель Комиссии утверждает настоящую Программу, определяет сроки и утверждает графики проведения оценки готовности, вносит предложения об изменении состава

3.2.2 Члены комиссии, обеспечивает выполнение принятых решений, определяет сроки выдачи паспортов       готовности, распределяет обязанности между членами Комиссии;

3.2.3 Члены Комиссии исполняют распределенные председателем Комиссии обязанности и используют права, определенные Порядком проведения оценки.

3.3 В рамках проведения оценки обеспечения готовности проверяемых лиц к отопительному периоду члены Комиссии должны:

3.3.1 Разработать график проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с указанием объектов, подлежащих оценке, сроков и даты начала проведения оценки и утвердить график председателем Комиссии, при этом сроки проведения оценки обеспечения готовности каждого проверяемого лица не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности (приложение № 3);

3.3.2 Подготовить письменное уведомление каждому лицу, подлежащему оценке обеспечения готовности, с указанием сроков проведения оценки и даты, к которой необходимо подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9-10 Правил обеспечения готовности, а также заполненные оценочные листы на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на машиночитаемом носителе;

3.3.3 Направить уведомление и оценочный лист в электронном виде для заполнения проверяемым лицам в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения;

3.3.4 Передать в случае оценки обеспечения готовности РСО полученные от проверяемых лиц заполненные в электронном виде оценочные листы, а также документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности, на адрес электронный почты, соответствующей ЕТО, которые должны в течение 10 календарных дней произвести проверку оценочных листов и расчет значения индекса готовности;

3.3.5 Обеспечить контроль представления ЕТО в Комиссию не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности РСО к отопительному периоду (далее - акт) результатов проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности для определения уровня готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) РСО и оформления результатов оценки обеспечения готовности;

3.3.6 Произвести проверку оценочных листов и расчет значения индекса готовности для определения уровня готовности к отопительному периоду ЕТО;

3.3.7 Осуществить оценку готовности проверяемых лиц на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности, и в отношении каждого объекта установить его уровень готовности на основании значения индекса готовности:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9;

3.3.8 Оформить результаты оценки обеспечения готовности в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности;

3.3.9 Приложить к акту заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности;

3.3.10 Указать в акте и оценочном листе сроки устранения выявленных замечаний (при наличии) к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности;

Подготовить паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (рекомендуемый образец приведен в приложении 6) в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта для выдачи проверяемым лицам, в отношении которых установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка проведения оценки, то есть не позднее 25 октября.

3.4 Паспорт готовности РСО, в том числе ЕТО, выдается не позднее 1 ноября.

3.5 В случае получения уведомления проверяемого лица об устранении указанных в акте и оценочном листе замечаний члены Комиссии должны:

3.5.1 Провести повторную оценку обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления;

3.5.2 Составить новый акт по результатам повторной проверки и приложить новый оценочный лист;

3.5.3 В случае не устранения замечаний, указанных в акте в установленный срок лицами, указанными в приложениях 1-2, передать в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта данные федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

3.6 В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в том числе повторной, члены Комиссии имеют право:

3.6.1 Запрашивать у проверяемых лиц дополнительные документы (сведения) предусмотренные Правилами обеспечения готовности, в случае расхождений между сведениями (информацией) представленными в Комиссию вышеуказанными лицами, и данными единой теплоснабжающей организации;

3.6.2 Проводить при необходимости по решению Комиссии визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

3.7 Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Тарногского муниципального округа в срок до 1 декабря.

4. Права и обязанности теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций, в том числе единых теплоснабжающих организаций

4.1 В ходе проведения оценки обеспечения готовности, РСО и ЕТО не позднее срока, указанного в уведомлении о проведении оценки готовности, предоставляются в Комиссию:

- документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду установленных пунктами 9-10 Правил обеспечения готовности к настоящей Программе;

- заполненный оценочный лист в электронном виде в формате Excel.

4.2 При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности, РСО и ЕТО обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний не позднее срока, указанного в акте и оценочном листе, и предоставить в Комиссию уведомление об устранении замечаний.

Приложение № 1

к Программе проведения оценки обеспечения готовности единых теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду

Перечень теплоснабжающих организаций 
Тарногского муниципального округа

| Наименование проверяемого лица | Наименование объекта оценки | Адрес места расположения объекта | ИНН проверяемого лица |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Услуга» | Центральная котельная с. Тарногский Городок | с. Тарногский Городок, ул. Кирова, 16а | 3517803874 |
| ООО «Услуга» | Котельная «Аптека и налоговая инспекция» | с. Тарногский Городок, ул. Советская, 2б | 3517803874 |
| ООО «Услуга» | Котельная БУЗ «Тарногская ЦРБ» | с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, д.2в | 3517803874 |
| ООО «Услуга» | Котельная бывш. ГОУ «Тарногское ПУ-49» | с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, 1г | 3517803874 |
| ООО «Услуга» | Котельная с. Верхнекокшеньгский Погост | с. Верхнекокшеньгский Погост, д. 40 | 3517803874 |
| ООО «Услуга» | Котельная БУ ВО «КЦСОН» | д. Игумновская, ул. Средняя, д.3 | 3517803874 |
| ООО «Услуга» | Котельная БДОУ «Афоновский детский сад» | д. Афоновская, д.6 | 3517803874 |
| ООО «Услуга» | Котельная БОУ «Слудновская н.ш.» | д. Слуда | 3517803874 |
| ООО «Услуга» | Котельная Шебеньгского филиала БУК «Тарногский ЦКР» | с. Шебеньгский Погост, ул. Центральная, д.5 | 3517803874 |
| ООО «Услуга» | Котельная БОУ «Спасская о.ш.» | д. Никифоровская, д.14а | 3517803874 |
| ООО «Услуга» | Котельная (поселковая) д. Слуда | д. Слуда, ул. Центральная, д.3 | 3517803874 |
| ООО «Услуга» | Котельная Озерецкого филиала БУК «Тарногский ЦКР» | д. Евсеевская, д.20 | 3517803874 |
| ООО «Услуга» | Котельная административного здания с. Спасский Погост | д. Никифоровская, д.25 | 3517803874 |
| МКП «ЖКХ-Тарнога» | Центральная котельная с. Красное | с. Красное, ул. Красная, д.3а | 3517004617 |
| МКП «ЖКХ-Тарнога» | Котельная БОУ «Илезская о.ш.» | с. Илезский Погост, д.37 | 3517004617 |
| МКП «ЖКХ-Тарнога» | Центральная котельная д. Заречье | д. Заречье, д.59а | 3517004617 |
| МКП «ЖКХ-Тарнога» | Центральная котельная с. Верховский Погост | с. Верховский Погост, д.1 | 3517004617 |

Приложение № 2

к Программе проведения оценки обеспечения готовности единых теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду

Перечень единых теплоснабжающих организаций

Тарногского муниципального округа

| Наименование объекта оценки | Адрес места расположения объекта |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Услуга» ИНН: 3517803874 |  |
| Центральная котельная с. Тарногский Городок | с. Тарногский Городок, ул. Кирова, 16а |
| Котельная «Аптека и налоговая инспекция» | с. Тарногский Городок, ул. Советская, 2б |
| Котельная БУЗ «Тарногская ЦРБ» | с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, д.2в |
| Котельная бывш. ГОУ «Тарногское ПУ-49» | с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, 1г |
| Котельная с. Верхнекокшеньгский Погост | с. Верхнекокшеньгский Погост, д.40 |
| Котельная БУ ВО «КЦСОН» | д. Игумновская, ул. Средняя, д.3 |
| Котельная БДОУ «Афоновский детский сад» | д. Афоновская, д.6 |
| Котельная БОУ «Слудновская н.ш.» | д. Слуда |
| Котельная Шебеньгского филиала БУК «Тарногский ЦКР» | с. Шебеньгский Погост, ул. Центральная, д.5 |
| Котельная БОУ «Спасская о.ш.» | д. Никифоровская, д.14а |
| Котельная (поселковая) д. Слуда | д. Слуда, ул. Центральная, д.3 |
| Котельная Озерецкого филиала БУК «Тарногский ЦКР» | д. Евсеевская, д.20 |
| Котельная административного здания с. Спасский Погост | д. Никифоровская, д.25 |
| Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ-Тарнога» ИНН: 3517004617 |  |
| Центральная котельная с. Красное | с.Красное, ул. Красная, д.3а |
| Котельная БОУ «Илезская о.ш.» | с. Илезский Погост д.37 |
| Центральная котельная д. Заречье | д. Заречье, д.59а |
| Центральная котельная с. Верховский Погост | с. Верховский Погост, д.1 |

Приложение № 3

к Программе проведения оценки обеспечения готовности единых теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций к отопительному периоду

График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду единых теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организации

Тарногского муниципального округа

| Наименование проверяемого лица | Количество проверяемых юридических лиц | Количество объектов | Сроки проведения оценки обеспечения готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации: | 2 | 17 |  |
| ООО «Услуга» | 1 | 13 | с 14.09.2026 г. по 02.10.2026 г. |
| МКП «ЖКХ-Тарнога» | 1 | 4 | с 14.09.2026 г. по 02.10.2026 г. |
| Жилищный фонд: (многоквартирные дома) | 0 | 140 |  |
| Непосредственное управление (НУ) | 0 | 84 | с 15.08.2026 г. по 01.09.2026 г. |
| Управляющая организация МКП «ЖКХ-Тарнога» | 1 | 56 | 15.08.2026 г. по 01.09.2026 г. |
| Социально значимые объекты | 22 | 22 | с 01.09.2026 г. по 15.09.2026 г. |

Приложение № 6

к Программе проведения оценки обеспечения готовности единых теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций к отопительному периоду

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 	/	гг.

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

- ;

- ;

III.___________________________________________________________________________________;

… 	.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 	№ 	.

_________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)