





АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

[image: Герб района со снопом c гербом области (схема)]ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	От
	27.12.2024
	№
	975



	
с. Тарногский Городок
Вологодская область



Об утверждении регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета


	В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 года № 331 «Об установлении случаев, при которых застройщикам, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства», постановления Правительства Вологодской области от 7 августа 2024 года № 987 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства области» и регулирования перехода к использованию электронного документооборота исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета, администрация округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Утвердить регламент передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета, (прилагается).
	2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.


Глава округа								         А.В. Кочкин





УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации округа от 27.12.2024 № 975


Регламент передачи исполнительной документации 
при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета

1. Общие положения.

1.1. Настоящий регламент устанавливает единые нормы по передаче исполнительной документации (далее - ИД) при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в Тарногском муниципальном округе.
1.2. Настоящий регламент разработан с целью повышения качества ИД, упорядочивания и установления единых требований к порядку передачи и формату документов ИД.

2. Нормативные ссылки.

2.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
2.3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
2.4. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случаев, при которых застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства».
2.6. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
2.7. Постановление Правительства Вологодской области от 7 августа 2024 года № 987 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Вологодской области».


3. Термины, определения и сокращения.

3.1. Исполнительная документация – документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и отображающая фактическое исполнение функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений, содержащихся в проектной документации, рабочей документации.
3.2. Подрядчик ― индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда с Застройщиком или Техническим заказчиком;
3.3. Объект капитального строительства (ОКС) - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).
3.4.  Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - подпись, сформированная с использованием средств криптографической защиты информации в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
3.5. Электронный документ ― документ, созданный в электронной форме без предварительного формирования на бумажном носителе, подписанный УКЭП;
3.6. Электронный образ документа ― электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, переведенного в электронную форму с помощью средств сканирования, заверенная УКЭП;
3.7. Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) ― программное обеспечение, предназначенное для сбора, хранения, поиска и обработки сведений, документов и материалов по объекту капитального строительства и используемая Учреждением для осуществления своей деятельности;
3.8. Внешняя информационная система (ВИС) - программное обеспечение, предназначенное для сбора, хранения, поиска и обработки сведений, документов и материалов по объекту капитального строительства и используемая подрядчиком для осуществления своей деятельности, имеющая возможность интеграции с ИСУП.

4. Порядок передачи исполнительной документации.

4.1. Передача ИД Учреждению осуществляется подрядчиком.
4.2. ИД, перечисленная в разделе 8 настоящего регламента, должна передаваться в форме электронных документов или электронных образов документов. Формат передаваемых документов должен соответствовать требованиям раздела 7 настоящего регламента.
4.3. ИД может передаваться с помощью ВИС в ИСУП как по одному документу, так и комплектами по мере завершения их формирования c приложением предварительно подписанной УКЭП накладной (Приложение А). По согласованию с Учреждением может быть установлен один из перечисленных в данном пункте вариантов передачи ИД.
4.4. Перед передачей ИД проверяется ответственными представителями подрядчика по комплектности, правильности заполнения документов. подрядчик делает отметку о ее проверке путем согласования и/или подписания документов в ВИС. По итогам проверки комплекта ИД ответственное лицо Учреждения делает отметку о ее проверке путем подписания УКЭП накладной.

5. Порядок приемки и проверки исполнительной документации.

5.1. Перечень ИД, передаваемой в электронной форме, определяется и утверждается Учреждением до начала строительства/реконструкции ОКС, или по решению Учреждения, - до начала производства работ по разделу «Рабочая документация».
5.2. Состав документов в перечне ИД должен соответствовать установленным требованиям нормативно-правовых актов, проектной и рабочей документации, договора строительного подряда, внутренних регламентов Учреждения.
5.3. Срок рассмотрения ИД не должен превышать срок, установленный договором между Учреждением и подрядчиком.
5.4. При получении от подрядчика ИД на проверку Учреждение делает отметку в ИСУП о приемке документов на рассмотрение.
5.5. При наличии замечаний Учреждение выдает замечания подрядчику в ИСУП. Выданные замечания должны быть максимально полными и понятными.
5.6. По истечении установленного срока рассмотрения ИД и необходимости продления срока рассмотрения Учреждение делает отметку в ИСУП с указанием даты истечения срока продления.
5.7. В случае неактуальности отдельного документа или комплекта ИД, Учреждение делает отметку об этом в ИСУП.

6. Подписание исполнительной документации.

В случае отсутствия замечаний у Учреждения ИД подписывается УКЭП всеми участниками процесса.

7. Требования к формату передаваемых электронных документов.

7.1. Электронные документы передаются в виде файлов в формате XML (за исключением случаев, установленных пунктом 7.3. настоящего регламента).
7.2. Схемы, подлежащие использованию для формирования электронных документов в виде файлов в формате XML, утверждаются уполномоченными органами государственной власти.
7.3. До утверждения схемы, подлежащей использованию для формирования электронных документов в виде файлов в формате XML, электронные документы с текстовым содержанием, в том числе включающие формулы и (или) графические изображения, а также графическое содержание могут предоставляться в формате «pdf».
7.4. Электронные документы, представляемые в формате, предусмотренном пунктом 7.3. настоящего регламента, должны формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.5 настоящих требований).
7.5. В случаях, предусмотренных договором на капитальное строительство или реконструкцию ОКС, допускается формирование электронного образа документа для следующих документов:
7.5.1. Документ, выданный и/или подписанный организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым подключается ОКС.
7.5.2. Документ, выданный и/или подписанный органом государственной власти.
7.5.3. Документ, подтверждающий качество материалов и изделий, применённых при строительстве, реконструкции ОКС, выданный производителями, поставщиками или органами по сертификации.
7.6. Электронный образ документа создается с помощью средств сканирования. Сканирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете (качество 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии), сканирование в режиме полной цветопередачи осуществляется при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста.
7.7. Каждый отдельный документ должен быть представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе (например: Паспорт_качества_12345- БН_от_19072021_на_2л.pdf).
7.8. Файлы и данные, содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не должны быть защищены от копирования и печати электронного образа, не должны содержать интерактивные и мультимедийные элементы или внедренные сценарии.
7.9. Электронный образ документа заверяется УКЭП уполномоченным лицом, подписавшим документ (в т.ч. представителем подрядчика).
7.10. По запросу Учреждения, вместе с электронными документами должны передаваться их исходные файлы в редактируемом формате (например, файлы исполнительных чертежей и схем).
7.11. Требования к формату электронных документов, перечисленные в данном разделе, также могут распространяться на:
7.11.1. Включаемую в состав ИД рабочую документацию со штампом «В производство работ» и отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, с подписью лиц ответственных за производство строительно- монтажных работ.
7.11.2. Журналы: общий и специальные журналы работ, журнал входного контроля и т. д.
7.11.3. Приказы о назначении ответственных представителей лиц, участвующих в строительстве/ реконструкции ОКС.
7.11.4. Документацию, подтверждающую соответствие участвующих в строительстве/ реконструкции лиц и их представителей требованиям, предъявляемым к участникам строительной деятельности (выписки из СРО, лицензии, свидетельства об аккредитации, квалификационные свидетельства и т.п.).

8. Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов и электронных образов документов при ведении исполнительной документации в ходе строительства, реконструкции ОКС 

	№п/п 
	Наименование документа
	Ссылка на нормативный документ, содержащий форму
	№ формы, содержащейся в нормативном документе

	I 
	Организационно-разрешительная документация 
	
	

	1
	Приказы о назначении ответственных представителей лиц, 
участвующих в строительстве ОКС 
	
	

	2 
	Документы, подтверждающие соответствие участвующих в 
строительстве лиц и их представителей требованиям, 
предъявляемым к участникам строительной деятельности 
(выписки из СРО, лицензии, свидетельства об аккредитации 
(аттестации), квалификационные свидетельства и т.п.) 
	
	

	3 
	Свидетельства о поверке средств измерений и иные 
документы, подтверждающие их соответствие 
законодательству об обеспечении единства измерений 
	
	

	II 
	Исполнительная документация 
	
	

	1 
	Документ, фиксирующий факт наличия всех необходимых 
документов в передаваемом комплекте ИД 
	
	

	1 
	Устройство фундаментов 
	
	

	1.1 
	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы 
объекта капитального строительства 
	Приказ Минстроя 
России от 
16.05.2023 
№ 344/пр 
	Приложение №1 

	1.2 
	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на 
местности 
	Приказ Минстроя 
России от 
16.05.2023 
№ 344/пр 
	Приложение №2 

	1.3 
	Акты освидетельствования скрытых работ 
	Приказ Минстроя 
России от 
16.05.2023 
№ 344/пр 
	Приложение №3 

	1.4 
	Акт приёмки защитного покрытия 
	СП 72.13330.2016 
	Приложение Д 

	1.5 
	Акты освидетельствования строительных конструкций,
устранение недостатков в которых невозможно без разборки
или повреждения других строительных конструкций и участков 
сетей инженерно-технического обеспечения ( ответственных
 конструкций)
	Приказ Минстроя 
России от 
16.05.2023
№ 344/пр 
	Приложение №4 

	1.6 
	Исполнительные схемы и чертежи 
	
	
	
	

	1.7 
	Документы, фиксирующие результаты экспертиз, 
обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
работ, проведенных в процессе строительного контроля 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.8 
	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных 
в них по согласованию с проектной организацией 
изменениях, сделанных лицами, ответственными за 
производство строительно-монтажных работ на основании 
распорядительного документа (приказа), подтверждающего 
полномочия лица 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.9 
	Документы, подтверждающие проведение контроля за 
	
	

	
	качеством применяемых строительных материалов (изделий) 
	
	

	
	Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими 
	
	

	1.10 
	организациями, подтверждающие качество материалов и 
	
	

	
	    изделий, riрименённых при строительстве ОКС 
	
	

	2 
	    Несущие и ограждающие конструкции 
	
	

	
	Акты освидетельствования скрытых работ (на армирование и 
	
	

	
	бетонирование железобетонных стен, колонн, лестничных 
	Приказ Минстроя 
	

	2.1 
	маршей и площадок, перекрытий, покрытий; устройство 
	России от 
	Приложение №3 

	
	ограждающих и изоляционных конструкций, защиты и 
	16.05.2023 
	

	
	замоноличивания стыковых соединений, устройство 
	№ 344/пр 
	

	
	молниезащиты и др.) 
	
	
	
	

	2.2 
	Акт приёмки защитного покрытия 
	
	
	СП 72.13330.2016 
	Приложение Д 

	2.3 
	Акты освидетельствования строительных конструкций, 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №4 

	
	устранение недостатков в которых невозможно без разборки 
	России от 
	

	
	или повреждения других строительных конструкций и участков 
	16.05.2023 
	

	
	сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных 
	№ 344/пр 
	

	
	конструкций) (напромежуточную и окончательную приёмку 
	
	

	
	конструкций) 
	
	
	
	

	2.4 
	Акт готовности строительной части к производству работ по 
	ГОСТ 22845-2018 
	Приложение Б 

	
	монтажу лифта 
	
	
	
	

	2.5 
	Исполнительные схемы и чертежи 
	
	
	
	

	
	     Документы, фиксирующие результаты экспертиз, 
обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
работ, проведенных в процессе строительного контроля 
	
	

	2.6 
	
	
	

	
	
	
	

	2.7 
	    Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
    выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных
    в них по согласованию с проектной организацией 
    изменениях, сделанных лицами, ответственными за 
    производство строительно-монтажных работ на основании 
распорядительного документа (приказа), подтверждающего 
полномочия лица 
	
	

	2.8 
	Документы, подтверждающие проведение контроля за 
	
	

	
	качеством применяемых строительных материалов (изделий) 
	
	

	
	Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими 
	
	

	2.9 
	организациями, подтверждающие качество материалов и 
	
	

	
	изделий, применённых при строительстве ОКС 
	
	

	3
	Кровля 
	
	

	
	Акты освидетельствования скрытых работ (на поэтапное 
	Приказ Минстроя 
	

	3.1
	устройство слоев кровли (разуклонка, пара- 
	России от 
	Приложение №3 

	
	теплоизоляционные работы, стяжки, финишное покрытие) и 
	16.05.2023 
	

	
	др.) 
	№ 344/пр 
	

	3.2 
	Акт освидетельствования (приёмки) готовых поверхностей 
	
	

	3.3 
	Исполнительные схемы и чертежи 
	
	

	
	Документы, фиксирующие результаты экспертиз, 
	
	

	3.4 
	обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
	
	

	
	работ, проведенных в процессе строительного контроля 
	
	

	
	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
	
	

	
	выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных 
	
	

	3.5
	в них по согласованию с проектной организацией 
	
	

	
	изменениях, сделанных лицами, ответственными за 
	
	

	
	производство строительно-монтажных работ на основании 
	
	

	
	распорядительного документа (приказа), подтверждающего 
	
	

	
	полномочия лица 
	
	

	3.6
	Документы, подтверждающие проведение контроля за 
	
	

	
	качеством применяемых строительных материалов (изделий) 
	
	

	
	Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими 
	
	

	3.7 
	организациями, подтверждающие качество материалов и 
	
	

	
	изделий, применённых при строительстве ОКС 
	
	

	4 
	Наружные отделочные работы (фасад) 
	
	

	
	Акты освидетельствования скрытых работ (по герметизации 
	
	

	
	стыков стеновых панелей, на окраску, грунтовку фасадов, 
	Приказ Минстроя 
	

	4.1 
	оштукатуривания и окраски фасадов, на установку 
	России от 
	Приложение № 3 

	
	кронштейнов, направляющих подсистемы, монтажа 
	16.05.2023 
	

	
	утеплителя, монтажа фасадных элементов и др.) 
	№ 344/пр 
	

	4.2 
	Акт освидетельствования (приёмки) готовых поверхностей 
	
	

	4.3 
	Исполнительные схемы и чертежи 
	
	

	
	Документы, фиксирующие результаты экспертиз, 
	
	

	4.4 
	обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
	
	

	
	работ, проведенных в процессе строительного контроля 
	
	

	
	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
	
	

	4.5 
	выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных 
	
	

	
	в них по согласованию с проектной организацией 
	
	

	
	изменениях, сделанных лицами, ответственными за 
	
	

	
	производство строительно-монтажных работ на основании 
	
	

	
	распорядительного документа (приказа), подтверждающего 
	
	

	
	полномочия лица 
	
	

	4.6 
	Документы, подтверждающие проведение контроля за 
	
	

	
	качеством применяемых строительных материалов (изделий) 
	
	

	
	Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими 
	
	

	4.7 
	организациями, подтверждающие качество материалов и 
	
	

	
	изделий, применённых при строительстве ОКС 
	
	

	5 
	Внутренние отделочные работы (полы, стены, потолки) 
	
	

	5.1 
	Акты освидетельствования скрытых работ на устройство 
	Приказ Минстроя 
	Приложение № 3 

	
	оснований (каждый вид работ отдельно); на каждый 
	России от 
	

	
	конструктивный отделочный слой (подготовка под черновую 
	16.05.2023 
	

	
	отделку, черновая отделка, подготовка под чистовую отделку, 
	№ 344/пр 
	

	
	включая и чистовую отделку) и др.) 
	
	

	5.2 
	Акт освидетельствования (приёмки) готовых поверхностей 
	СП 48.13330.2019
	Приложение Ж

	5.3 
	Исполнительные схемы и чертежи 
	
	

	
	Документы, фиксирующие результаты экспертиз, 
	
	

	5.4 
	обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
	
	

	
	работ, проведенных в процессе строительного контроля 
	
	

	
	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
	
	

	5.5 
	выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных 
	
	

	
	в них по согласованию с проектной организацией 
	
	

	
	изменениях, сделанных лицами, ответственными за 
	
	

	
	производство строительно-монтажных работ на основании 
	
	

	
	распорядительного документа (приказа), подтверждающего 
	
	

	
	полномочия лица 
	
	

	5.6 
	Документы, подтверждающие проведение контроля за 
	
	

	
	качеством применяемых строительных материалов (изделий) 
	
	

	
	Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими 
	
	
	

	5.7 
	организациями, подтверждающие качество материалов и 
	
	
	

	
	изделий, применённых при строительстве ОКС 
	
	
	

	6 
	Наружные и внутренние сети водоснабжения и водоотведения 
	
	

	6.1 
	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы 
объекта капитального строительства 
	Приказ Минстроя
России от
16.05.2023
№ 344/пр
	Приложение № 1 

	
	
	
	

	6.2 
	Акты разбивки осей объекта капитального строительства на 
	Приказ Минстроя 
	Приложение № 2 

	
	местности (Акт выноса трассы с каталогом координат) 
	
	России от 
	

	
	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	
	№ 344/пр 
	

	6.3 
	Акты освидетельствования скрытых работ 
	Приказ Минстроя 
	Приложение № 3 

	
	
	
	России от 
	

	
	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	
	№ 344/пр 
	

	6.4 
	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания 
	СП
	
	Приложение Б 

	
	напорного трубопровода на прочность и герметичность 
	129.13330.2019 
	

	6.5 
	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания 
	СП 
	
	Приложение Д 

	
	безнапорного трубопровода на герметичность 
	129.13330.2019 
	

	6.6 
	Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов 
	СП 
	
	Приложение Е 

	
	(сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения 
	129.13330.2019 
	

	6.7 
	Акт индивидуального испытания оборудования 
	СП 73.13330.2016 
	Приложение Д 

	6.8 
	Акт гидростатического или манометрического испытания на 
	СП 73.13330.2016 
	Приложение В 

	
	герметичность 
	
	
	

	6.9 
	Акт испытания систем канализации и водостоков 
	СП 73.13330.2016 
	Приложение Г 

	6.10 
	Акт промывки (продувки) системы 
	СП 
	Приложение Е 

	
	
	347.1325800.2017
	

	
	
	СТО-НСОПБ- 
	

	6.11
	Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода 
	24/ВОД 
	

	
	
	Методика 
	Приложение Б 

	
	на работоспособность 
	испытания ВПВ 
	

	6.12 
	Акт освидетельствования участков сетей инженерно- 
	Приказ Минстроя 
	Приложение № 5 

	
	технического обеспечения 
	
	России от 
	

	
	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	
	№ 344/пр 
	

	6.13
	Ведомость смонтированного оборудования. 
	
	
	

	6.14
	Ведомость примененных материалов. 
	
	
	

	
	
	СТО-НСОПБ- 
	

	6.15
	Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на 
	24/ВОД 
	Приложение Г 

	
	исправность.
	Методика 
	

	
	
	испытания ВПВ 
	

	6.16 
	Акт приемки оборудования после индивидуального испытания 
	СП 68.13330.2017 
	Приложение М 

	6.17 
	Акт приемки оборудования после комплексного опробования. 
	СП 68.13330.2017 
	Приложение Н 

	6.18 
	Акт приемки системы в эксплуатацию. 
	
	

	
	
	СТО-НСОПБ- 
	

	6.19
	Протокол испытания внутреннего противопожарного 
	24/ВОД 
	Приложение В 

	
	водопровода на водоотдачу. 
	Методика 
	

	
	
	испытания ВПВ 
	

	6.20
	Акт об окончании ПНР 
	
	

	6.21
	Исполнительные схемы и чертежи 
	
	

	
	Документы, фиксирующие результаты экспертиз, 
	
	

	6.22
	обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
	
	

	
	работ, проведенных в процессе строительного контроля 
	
	

	
	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
	
	

	6.23 
	выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных 
	
	

	
	в них по согласованию с проектной организацией 
	
	

	
	изменениях, сделанных лицами, ответственными за 
	
	

	
	производство строительно-монтажных работ на основании 
	
	

	
	распорядительного документа (приказа), подтверждающего 
	
	

	
	полномочия лица 
	
	

	6.24 
	Документы, подтверждающие проведение контроля за 
	
	

	
	качеством применяемых строительных материалов (изделий) 
	
	

	
	Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими 
	
	

	6.25
	организациями, подтверждающие качество материалов и 
	
	

	
	изделий, применённых при строительстве ОКС 
	
	

	7 
	Наружные и внутренние сети теплоснабжения, холодоснабжения, отопления, вентиляции, 

	
	кондиционирования 
	
	

	7.1 
	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы 
	Приказ Минстроя 
	Приложение № 1 

	
	объекта капитального строительства 
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	7.2 
	Акты разбивки осей объекта капитального строительства на 
	Приказ Минстроя 
	Приложение № 2 

	
	местности (вынос трассы с каталогом координат) 
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	7.3 
	Акты освидетельствования скрытых работ 
	Приказ Минстроя 
	Приложение № 3 

	
	
	России от 
16.05.2023 
№ 344/пр
	

	7.4 
	Паспорт системы вентиляции (системы кондиционирования 
	СП 73.13330.2016 
	Приложение Е 

	
	воздуха) 
	
	

	7.5 
	Акт гидростатического или манометрического испытания на 
	СП 73.13330.2016 
	Приложение В 

	
	герметичность 
	
	

	7.6 
	Акт о проведении растяжки компенсаторов (при 
	СП 74.13330.2011 
	Приложение 1 

	
	необходимости) 
	
	

	7.7 
	Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и 
	СП 74.13330.2011 
	Приложение 2 

	
	герметичность 
	
	

	7.8 
	Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов 
	СП 74.13330.2011 
	Приложение 3 

	7.9 
	Акт теплового испытания системы отопления на эффект 
	
	Форма 

	
	действия 
	
	прилагается 

	7.10 
	Акт о проведении индивидуального испытания оборудования 
	СП 73.13330.2016 
	Приложение Д 

	7.11 
	Акт приемки оборудования после индивидуального испытания 
	СП 68.13330.2017 
	Приложение М 

	7.12 
	Акт приемки оборудования после комплексного опробования 
	СП 68.13330.2017 
	Приложение Н 

	7.13
	Акт освидетельствования участков сетей инженерно- 
	Приказ Минстроя 
	Приложение N 5 

	
	технического обеспечения 
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	7.14
	Паспорт системы отопления, теплоснабжения и 
	Р НОСТРОЙ 
	Приложение Д 

	
	холодоснабжения. 
	2.15.4-2011 
	

	7.15 
	Акт об окончании ПНР 
	
	

	7.16
	Акт приемки системы в эксплуатацию. 
	
	

	7.17
	Акт о проведении входного контроля 
	
	

	7.18 
	Ведомость смонтированного оборудования. 
	
	

	7.19
	Исполнительные схемы и чертежи 
	
	

	
	Документы, фиксирующие результаты экспертиз, 
	
	

	7.120
	обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
	
	

	
	работ, проведенных в процессе строительного контроля 
	
	

	
	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
	
	

	7.21 
	выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных 
	
	

	
	в них по согласованию с проектной организацией 
	
	

	
	изменениях, сделанных лицами, ответственными за 
	
	

	
	производство строительно-монтажных работ на основании 
	
	

	
	распорядительного документа (приказа), подтверждающего 
	
	

	
	полномочия лица 
	
	

	7.22
	Документы, подтверждающие проведение контроля за 
	
	

	
	качеством применяемых строительных материалов (изделий) 
	
	

	
	Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими 
	
	

	7.23 
	организациями, подтверждающие качество материалов и 
	
	

	
	изделий, применённых при строительстве оке 
	
	

	8 
	Газопровод 
	
	

	8.1 
	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №1 

	
	объекта капитального строительства 
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	8.2 
	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №2 

	
	местности 
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	8.3 
	Акты освидетельствования скрытых работ на выполняемые 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №3 

	
	виды работ (каждый вид отдельно).*
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	
	Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего 
	Постановление 
	

	8.4 
	оборудования объекта капитального строительства к 
	Правительства 
	Приложение №3 

	
	подключению (технологическому присоединению) 
	РФ 
	

	
	
	от 13 сентября 
	

	
	
	2021 
	

	
	
	года№ 1547 
	

	8.5 
	Исполнительные схемы и чертежи 
	
	

	
	Документы, фиксирующие результаты экспертиз, 
	
	

	8.6 
	обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
	
	

	
	работ, проведенных в процессе строительного контроля 
	
	

	
	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
	
	

	8.7 
	выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных 
	
	

	
	в них по согласованию с проектной организацией 
	
	

	
	изменениях, сделанных лицами, ответственными за 
	
	

	
	производство строительно-монтажных работ на основании 
	
	

	
	распорядительного документа (приказа), подтверждающего 
	
	

	
	полномочия лица 
	
	

	8.8 
	Документы, подтверждающие проведение контроля за 
	
	

	
	качеством применяемых строительных материалов (изделий) 
	
	

	
	Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими 
	
	

	8.9 
	организациями, подтверждающие качество материалов и 
	
	

	
	изделий, применённых при строительстве  ОКС 
	
	

	9 
	Электроснабжение 
	
	

	9.1 
	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №1 

	
	объекта капитального строительства 
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	9.2 
	Акты разбивки осей объекта капитального строительства на 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №2 

	
	местности (вынос трассы с каталогом координат) 
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	9.3 
	Акты освидетельствования скрытых работ 
	Приказ М.инстроя 
	Приложение №3 

	
	
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	9.4 
	Акты освидетельствования строительных конструкций,
	Приказ Минстроя 
	Приложение №4 

	
	устранение недостатков в которых невозможно без разборки
	России от 
	

	
	или повреждения других строительных конструкций и участков 
	16.05.2023 
	

	
	сетей инженерно-технического обеспечения (отечественных
	№ 344/пр 
	

	
	конструкций) 
	
	

	9.5 
	Акт технической готовности электромонтажных работ 
	И1.13-07 
	Форма 2 

	9.5.l 
	Ведомость изменений и отступлений от проекта 
	И1.13-07 
	Форма 3 

	9.5.2 
	Ведомость технической документации, предъявляемой при 
	И1.13-07 
	Форма l 

	
	сдаче-приемке электромонтажных работ 
	
	

	9.5.3 
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих 
	И1.13-07 
	Форма 4 

	
	комплексному опробованию 
	
	

	9.6 
	Ведомость смонтированного электрооборудования 
	И1.13-07 
	Форма 5 

	9.7 
	Акт готовности строительной части помещений (сооружений) 
	И1.13-07 
	Форма 6 

	
	к производству электромонтажных работ 
	
	

	9.8 
	Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной 
	И1.13-07 
	Форма 10 

	
	батареи 
	
	

	
	Протокол испытаний давлением локальных разделительных 
	
	

	9.9 
	уплотнений или стальных труб для проводков во 
	И1.13-07 
	Форма 12 

	
	взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1 а 
	
	

	9.10 
	Протокол измерения сопротивления изоляции 
	ВСН 123-90 
	Форма 13 

	9.11 
	Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане 
	И1.13-07 
	Форма 15 

	
	перед прокладкой 
	
	

	9.12 
	Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при 
	И1.13-07 
	Форма 16 

	
	низких температурах 
	
	

	9.15 
	Паспорт заземляющего устройства 
	И1.13-07 
	Форма 24 

	9.16 
	Акт приемки оборудования после индивидуального испытания 
	СП 68.13330.2017 
	Приложение М 

	9.17 
	Акт приемки оборудования после комплексного опробования 
	СП 68.13330.2017 
	Приложение Н 

	9.18 
	Акты проверки осветительной сети на правильность зажигания 
	СТО НОСТРОЙ 
	Форма 25 

	
	внутреннего освещения 
	2.23.93-2013 
	

	9.19 
	Акт об окончании ПНР 
	
	

	9.20 
	Акт приемки системы в эксплуатацию 
	
	Приложение 17 

	9.21 
	Акт освидетельствования участков сетей инженерно- 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №5 

	
	технического обеспечения 
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	9.22 
	Исполнительные схемы и чертежи 
	
	

	9.23 
	Документы, фиксирующие результаты экспертиз, 
	
	

	
	обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
	
	

	
	работ, проведенных в процессе строительного контроля 
	
	

	
	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
	
	

	9.24
	выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных 
	
	

	
	в них по согласованию с проектной организацией 
	
	

	
	изменениях, сделанных лицами, ответственными за 
	
	

	
	производство строительно-монтажных работ на основании 
	
	

	
	распорядительного документа (приказа), подтверждающего 
	
	

	
	полномочия лица 
	
	

	9.25 
	Документы, подтверждающие проведение контроля за 
	
	

	
	качеством применяемых строительных материалов (изделий) 
	
	

	9.26 
	    Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими 
организациями, подтверждающие качество материалов и 
изделий, применённых при строительстве ОКС 
	
	

	10 
	Системы связи, сигнализации и автоматизации 
	
	

	10.1 
	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №1 

	
	объекта капитального строительства 
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	10.2 
	Акты разбивки осей объекта капитального строительства на 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №2 

	
	местности (вынос трассы с каталогом координат) 
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	10.3 
	Акт готовности зданий и сооружений к производству 
	
	

	
	монтажных работ 
	
	

	10.4 
	Акт готовности объекта к производству работ по монтажу 
	СП 77.13330.2016 
	Приложение 

	
	систем автоматизации 
	
	А.2 

	10.5 
	Акты освидетельствования скрытых работ 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №3 

	
	
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	10.6 
	Ведомость смонтированного электрооборудования 
	И1.13-07 
	Форма 5 

	10.7 
	Акт входного контроля 
	
	

	10.8 
	Акт об окончании монтажных работ 
	
	

	10.9 
	Акт об окончании работ по монтажу систем автоматизации 
	СП 77.13330.2016 
	Приложение 

	
	
	
	А.5 

	10.10 
	Паспорт на смонтированную соединительную муфту 
	СП 77.13330.2016 
	Приложение 

	
	
	
	А.19 

	10.11 
	Паспорт регенерационного участка 
	СП 77.13330.2016 
	Приложение 

	
	
	
	А.19 

	10.12 
	Разрешение на монтаж технических средств автоматизации 
	СП 77.13330.2016 
	Приложение 

	
	
	
	А.20 

	10.13 
	Акт испытания трубных проводок на герметичность с 
	СП 77.13330.2016 
	Приложение 

	
	определением падения давления за время испытания 
	
	А.8 

	10.14 
	Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность 
	СП 77.13330.2016 
	Приложение 

	
	
	
	А.7 

	10.15 
	Свидетельство о монтаже трубных проводок 
	СП 77.13330.2016 
	Приложение 

	
	
	
	А.11 

	10.16 
	Акт приемки оборудования после индивидуального испытания 
	СП 68.13330.2017 
	Приложение М 

	10.17 
	Акт приемки оборудования после комплексного опробования 
	СП 68.13330.2017 
	Приложение Н 

	10.18 
	Акт освидетельствования участков сетей инженерно- 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №5 

	
	технического обеспечения 
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	10.19 
	Акт о проведении входного контроля 
	
	

	10.20 
	Ведомость смонтированных технических средств 
	СП 77.13330.2016 
	Приложение 

	
	автоматизации 
	
	А.21 

	
	Ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, 
	
	

	10.21 
	сигнально-пусковых устройств, извещателей, оповещателей, 
	
	

	
	технических средств ПОС 
	
	

	10.22 
	Акт об окончании ПНР 
	
	

	10.23 
	Акт приемки системы в эксплуатацию. 
	
	

	10.24 
	АКТ приемки систем автоматизации в эксплуатацию 
	СП 77.13330.2016 
	Приложение 

	
	
	
	А.23 

	10.25 
	Исполнительные схемы и чертежи 
	
	

	
	Документы, фиксирующие результаты экспертиз, 
	
	

	10.26 
	обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
	
	

	
	работ, проведенных в процессе строительного контроля 
	
	

	
	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
	
	

	10.27 
	выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных 
	
	

	
	в них по согласованию с проектной организацией 
	
	

	
	изменениях, сделанных лицами, ответственными за 
	
	

	
	производство строительно-монтажных работ на основании 
	
	

	
	распорядительного документа (приказа), подтверждающего 
	
	

	
	полномочия лица 
	
	

	10.28 
	Документы, подтверждающие проведение контроля за 
	
	

	
	качеством применяемых строительных материалов (изделий) 
	
	

	
	Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими 
	
	

	10.29 
	организациями, подтверждающие качество материалов и 
	
	

	
	изделий, примененных при строительстве ОКС 
	
	

	11 
	Лифты 
	
	

	11.1 
	Акт готовности строительной части к монтажу лифтового 
	ГОСТ 22845-2018 
	Приложение Б 

	
	оборудования 
	
	

	11.2 
	Акт технического освидетельствования лифта 
	ГОСТ Р 53782- 
	Приложение А 

	
	(аккредитованной испытательной лабораторией) 
	2010 п. 4.2, п. 5.6 
	

	11.3 
	Акты освидетельствования скрытых работ 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №3 

	
	
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	11.4 
	Акт выявленных несоответствий лифта 
	ГОСТ Р 53782- 
	Приложение Б 

	
	
	2010 п. 5.5 
	

	11.5 
	Акт приемки лифта в эксплуатацию 
	ГОСТ Р 55969- 
	Приложение А 

	
	
	2014 
	

	11.6 
	Исполнительные схемы и чертежи 
	
	

	
	Документы, фиксирующие результаты экспертиз, 
	
	

	11.7 
	обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
	
	

	
	работ, проведенных в процессе строительного контроля 
	
	

	
	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
	
	

	11.8 
	выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных 
	
	

	
	в них по согласованию с проектной организацией 
	
	

	
	изменениях, сделанных лицами, ответственными за 
	
	

	
	производство строительно-монтажных работ на основании 
	
	

	
	распорядительного документа (приказа), подтверждающего 
	
	

	
	полномочия лица 
	
	

	11.9 
	Документы, подтверждающие проведение контроля за 
	
	

	
	качеством применяемых строительных материалов (изделий) 
	
	

	
	Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими 
	
	

	11.10
	организациями, подтверждающие качество материалов и 
	
	

	
	изделий, применённых при строительстве ОКС 
	
	

	12 
	Благоустройство территории 
	
	

	12.1 
	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №1 

	
	объекта капитального строительства 
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	12.2 
	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №2 

	
	местности 
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	12.3 
	Акты освидетельствования скрытых работ (на устройство 
	
	

	
	основания, на установку бордюрных камней, на укладку 
	Приказ Минстроя 
	

	
	асфальта (каждый слой отдельно), на укладку плитки; акт 
	России от 
	Приложение №3 

	
	проверки качества грунтов; на устройство котлованов и 
	16.05.2023 
	

	
	искусственных сооружений (фундаменты, лестницы, 
	№ 344/пр 
	

	
	водоотводные сооружения и т.д.) поэтапно согласно 
	
	

	
	проектным решениями др.) 
	
	

	12.4 
	Акт освидетельствования (приёмки) готовых поверхностей 
	
	

	12.5 
	Исполнительные схемы и чертежи 
	
	

	
	Документы, фиксирующие результаты экспертиз, 
	
	

	12.6 
	обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
	
	

	
	работ, проведенных в процессе строительного контроля 
	
	

	12.7 
	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
	
	

	
	выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных 
	
	

	
	в них по согласованию с проектной организацией 
	
	

	
	изменениях, сделанных лицами, ответственными за 
	
	

	
	производство строительно-монтажных работ на основании 
	
	

	
	распорядительного документа (приказа), подтверждающего 
	
	

	
	полномочия лица 
	
	

	
	Документы, подтверждающие проведение контроля за 
	
	

	12.8 
	качеством применяемых строительных материалов (изделий) 
	
	

	
	Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими 
	
	

	12.9 
	организациями, подтверждающие качество материалов и 
	
	

	
	изделий, применённых при строительстве ОКС 
	
	

	13 
	Устройство автомобильных дорог 
	
	

	13.1 
	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №1 

	
	объекта капитального строительства 
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	13.2 
	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на 
	Приказ Минстроя 
	Приложение №2 

	
	местности 
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	13.3
	Акты освидетельствования скрытых работ 
	Приказ Минстроя 
	Приложение N 3 

	
	
	России от 
	

	
	
	16.05.2023 
	

	
	
	№ 344/пр 
	

	13.4 
	Акты освидетельствования строительных конструкций, 
	Приказ Минстроя 
	Приложение N 4 

	
	устранение недостатков в которых невозможно без разборки 
	России от 
	

	
	или повреждения других строительных конструкций и участков 
	16.05.2023 
	

	
	сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных 
	№ 344/пр 
	

	
	конструкций) 
	
	

	
	Акт пробного уплотнения (при послойном возведении 
	
	

	13.5 
	земляного полотна, щебеночного основания под дорожную 
	
	

	
	одежду (ПГС, ЩПС), слоев дорожной одежды. 
	
	

	13.6 
	Ведомость приемки земляного полотна 
	
	

	13.7 
	Ведомость промеров толщины, степень уплотнения основания 
	
	

	
	Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины 
	
	

	13.8 
	и ровности покрытий 
	
	

	13.9 
	Исполнительные схемы и чертежи 
	
	

	
	Документы, фиксирующие результаты экспертиз, 
	
	

	13.10 
	обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
	
	

	
	работ, проведенных в процессе строительного контроля 
	
	

	
	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
	
	

	13.11 
	выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных 
	
	

	
	в них по согласованию с проектной организацией 
	
	

	
	изменениях, сделанных лицами, ответственными за 
	
	

	
	производство строительно-монтажных работ на основании 
	
	

	
	распорядительного документа (приказа), подтверждающего 
	
	

	
	полномочия лица 
	
	

	13.12
	Документы, подтверждающие проведение контроля за 
	
	

	
	качеством применяемых строительных материалов (изделий) 
	
	

	
	Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими 
	
	

	13.13 
	организациями, подтверждающие качество материалов и 
	
	

	
	изделий, применённых при строительстве ОКС 
	
	

	14 
	Технологические решения 
	
	

	14.1 
	Системы медицинских газов 
	
	

	14.1.1 
	Акт приемки сооружения (помещения) под монтаж 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение В 

	
	
	2012 
	

	14.1.2 
	Акт наружного осмотра оборудования (арматуры) 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение Е 

	
	
	2012 
	

	14.1.3 
	Акт о выявленных дефектах оборудования 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение Ж

	
	
	2012 
	

	14.1.4 
	Акт о выявленных дефектах арматуры 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение И 

	
	
	2012 
	

	14.1.5 
	Акт на приемку оборудования в монтаж 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение Л 

	
	
	2012 
	

	14.1.6 
	Акт испытаний технологического оборудования 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение М

	
	
	2012 
	

	14.1.7 
	Акт испытаний машинного оборудования 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение Н 

	
	
	2012 
	

	14.1.8 
	Акт испытаний арматуры 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение Р 

	
	
	2012 
	

	14.1.9 
	Акт о регулировке предохранительного клапана 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение С 

	
	
	2012 
	

	14.1.10 
	Акт обезжиривания 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение Т 

	
	
	2012 
	

	14.1.11 
	Сертификат чистоты 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение У 

	
	
	2012 
	

	14.1.12 
	Акт контроля расположения аппаратов в блоке (оборудования 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение Х 

	
	криогенной системы) 
	2012 
	

	14.1.13 
	Акт готовности опорных конструкций под монтаж 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение Ц 

	
	оборудования (коммуникаций) 
	2012 
	

	14.1.14 
	Акт на выверку ректификационной колонны 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение Щ

	
	
	2012 
	

	14.1.15 
	Акт загрузки адсорбента (реагента) 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 

	
	
	2012 
	ю 

	14.1.16 
	Акт установки фильтрующих элементов 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение Я 

	
	
	2012 
	

	14.1.17 
	Акт растяжки компенсаторов 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 1 

	
	
	2012 
	

	14.1.18 
	Акт промывки/продувки трубопровода (трубопроводной сети) 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 2 

	
	
	2012 
	

	14.1.19 
	Акт на установку диафрагмы 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 4 

	
	
	2012 
	

	14.1.20 
	Акт проверки монтажа трубопроводов на соответствие 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 5 

	
	монтажно-технологической схеме 
	2012 
	

	14.1.21 
	   Акт на проведение работ по заземлению 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 6 

	
	
	2012 
	

	14.1.22 
	Акт о проведении гидравлического испытания трубопровода 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 7 

	
	(общего гидравлического испытания трубопроводной сети) 
	2012 
	

	14.1.23 
	Акт о проведении пневматического испытания трубопровода 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 8 

	
	(общего пневматического испытания трубопроводной сети) 
	2012 
	

	14.1.24 
	Акт о проведении испытания замыкающих кольцевых швов 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 9 

	
	трубопроводов (трубоп_1юводных сетей) 
	2012 
	

	14.1.25 
	Акт о теплой опрессовке (сравнительной теплой опрессовке) 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 10

	
	
	2012 
	

	14.1.26 
	Акт испытания на плотность (перепуск давления из одной 
системы в другую и падение давления) 
	ГОСТ Р 54892- 
2012 
	Приложение 11

	14.1.27 
	Акт продувки 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 12

	
	
	2012 
	

	14.1.28 
	Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 13

	
	индивидуальных испытаний 
	2012 
	

	14.1.29 
	Акт о холодной опрессовке 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 14

	
	
	2012 
	

	14.1.30 
	Акт готовности к изолированию 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 15

	
	
	2012 
	

	14.1.31 
	Акт на изолирование 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 17

	
	
	2012 
	

	14.1.32 
	Акт рабочей комиссии о приемке оборудования технического 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 18

	
	изделия после комплексного опробования 
	2012 
	

	14.1.33 
	Акт рабочей комиссии о приемке технического изделия после 
	ГОСТ Р 54892- 
	Приложение 19

	
	приема-сдаточных испытаний 
	2012 
	

	14.1.34 
	Исполнительные схемы и чертежи 
	
	

	14.1.35 
	Документы, фиксирующие результаты экспертиз, 
	
	

	
	обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
	
	

	
	работ, проведенных в процессе строительного контроля 
	
	

	
	Рабочая документация со штампом «В производство работ» и 
	
	

	14.1.36 
	отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим 
	
	

	
	чертежам, с подписью лиц ответственных за производство 
	
	

	
	строительно-монтажных работ 
	
	

	14.1.37 
	Документы, подтверждающие проведение контроля за 
	
	

	
	качеством применяемых строительных материалов (изделий) 
	
	

	14.1.38 
	Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими 
	
	

	
	организациями, подтверждающие качество материалов и 
	
	

	
	изделий, применённых при строительстве ОКС 
	
	


















Приложение А
к регламенту передачи ИД
при строительстве и реконструкции
объектов капитального строительства
за счет средств областного бюджета


НАКЛАДНАЯ № __ 
Исполнительная документация 
По договору №------- от 	_ 
По объекту: 	_ 
По адресу: 	_ 

г. Вологда                                                                                                            «       »               202    г. 

_________________ именуемый в дальнейшем 	, с одной стороны, и __________________именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, фиксирует передачу следующей исполнительной документации по объекту: 	_____________________
по адресу: 	_.

	№п/п 
	Наименование документа 
	Шифр документа 
	Кол-во экземпляров 

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	



Данная накладная не является фактом приемки работ, а лишь подтверждает комплектность переданной документации в соответствии условиями Договора. 


СДАЛ							ПРИНЯЛ
	__________________					____________________
организация 							  организация 

	__________________					____________________
      ФИО 							                         ФИО
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